
询价文件

	项目名称：
	某单位电力增容工程设计服务

	项目编号：
	


二〇二五年十一月

目    录

1第一部分  询价邀请书


第二部分  报价文件格式
4


第一部分  询价邀请书

我单位就以下项目进行询价采购，欢迎贵单位参加报价。
一、项目名称：某单位电力增容工程设计服务
二、项目概况：
某单位现有总装机容量为3615kVA，包含1号变电所（1台800kVA），2号变电所（2台1250kVA）、3号变电所（1台315kVA），其中2号变电所采用10kV双电源供电，1号和3号变电所采用10kV单电源供电。工程施工内容包括改造配电房，为新增设备提供设备基础及电缆沟，新增高低压用电设备，将2号变电站增容至4000KVA，将3号变电站增容至1115KVA。现需对工程项目进行设计服务。
三、服务内容、服务要求
服务内容：增容工程方案设计、初步设计、施工图设计。
服务要求：根据《全国建筑周期定额（2016年版）》（住房和城乡建设部建质函〔2016〕295号）要求，合同签订后25天内完成方案设计、方案设计报批完成后25天内完成初步设计、初步设计报批完成后30天内完成施工图设计，招标人方案设计、初步设计和施工图设计报批的时间不计算在上述时间内，方案设计必须通过当地电力部门审核通过，配合甲方取得供电部门供电方案答复书。
四、投标人资格要求

投标人单位须具有送电或变电设计乙级资质（包含乙级及以上资质），项目负责人需具有注册电气工程师或高级电气工程师职业资格证书。
五、服务费用及支付方式

设计服务费用限价9.9万元，供应商自主报价，不得高于最高限价。费用支付：完成方案设计支付设计费的30%，完成施工图设计支付设计费的50%，完成工程竣工验收合格后支付剩余20%。
六、评审办法
评标采用合理低价评标法，报价最低者中标。（当投标报价低于最高投标限价相应价格的85%，并且低于所有参与计算的投标报价相应价格算术平均值的90%时，则视为该投标报价低于成本，为无效报价）。
七、保密要求

参与询价的各方应对询价文件中的商业和技术等进行保密，中标人提交的任何正式涉及成果文件的知识产权归询价人所有，且中标人应对提交给询价人的设计成果保密，并对询价文件中的商业和技术等进行保密，严格各种文件图纸资料管理手续，违者应对由此造成的后果承担法律责任；
八、其他要求
中标人在服务期内应及时响应招标人正式提出的要求或意见。响应时间不得超过2个工作日，如果中标人在服务期内出现1次延期响应或不响应的情况，需支付违约金额伍仟元人民币，出现2次延期响应或不响应的情况，需支付违约金额壹万元人民币，以此类推。

九、报价文件递交时间、地点及方式
报价文件递交时间：2025年11月28日9时00分至 9 时 30 分（北京时间）。报价文件须单独密封、单独递交。
报价文件递交地点：南京市秦淮区后标营路18号。

报价方式：指定拟专人递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

十、需求单位联系方式

联 系 人： 杨助理  

电    话： 025-80827066，13619217773  

国防科技大学第六十三研究所管理保障处
 2025 年 11 月 21 日

第二部分 报价文件格式
某单位电力增容工程设计服务报价文件
	名称
	服务内容
	投标报价
	备注

	某单位电力增容工程设计服务
	包含但不限于方案设计、初步设计、施工图设计，包含后期设计变更，竣工验收，竣工图审核等工作。方案设计必须通过当地电力部门审核通过，配合甲方取得供电部门供电方案答复书。
	
	当投标报价低于最高投标限价相应价格的85%，并且低于所有参与计算的投标报价相应价格算术平均值的90%时，则视为该投标报价低于成本，为无效报价


                       投标单位名称（盖章）：

                       法定代表人或委托代理人签字：

时间：      年    月    日
法定代表人授权委托书（原件）
企业营业执照复印件加盖公章
资质证书复印件加盖公章
项目负责人资质证书复印件加盖公章
PAGE  

