比价文件

项目名称：《2026年春节期间校园文化环境布置及氛围营造项目

（训词墙前花圃及造型）比价文件》

国防科技大学政治工作部宣传处

2026年1月
报价方须知

报价书构成

报价表（附件1）

营业执照副本（复印件）

组织机构代码证副本（复印件）

税务登记证副本（复印件）

4.法定代表人资格证明书（附件2）

5.※法定代表人授权书（附件3）（如需）

承诺函（附件4）

售后服务承诺（附件5）

产品参数（附件6）

报价方必须按上述统一格式及顺序向采购单位提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

报价表（供应商报价格式）
                                            单位：人民币元（如为外币请加栏标注）
	序号
	采购编号
	项目、产品名称
	备注

	1
	
	
	

	
	总 价：
	小写：               元

 （大写：                      ）
	

	其他说明
	


注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2.报价方应根据现场踏勘结果，如实填写报价一览表。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                               年   月   日
附件2

法定代表人资格证明书
（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。
特此证明


                   报价方全称：（盖章）
                         年   月   日
附件3

法定代表人授权书

（如有授权需填写）

国防科技大学政治工作部宣传处：
（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
报价方全称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：

附件4

承诺函
国防科技大学政治工作部宣传处：
我方参加贵处组织的2026年春节期间校园文化环境布置及氛围营造项目（训词墙前花圃及造型）采购活动，本公司承诺：

一、具备本项目规定的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑸参加军队、政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；在经营活动中没有收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。
⑹法律、行政法规规定的其他条件。

二、截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。
三、未被列入政采失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人；

四、本项目不接受联合体投标。

五、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和学院采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。
                         报价方全称：（盖章）
                         法定代表人（或授权代表）：（签字）

                                        年   月   日

附件5

售后服务承诺
（报价方自行编制）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年   月   日

附件6

产品参数

（报价方需根据甲方提供的产品参数范围，如实填写拟配置的产品指标参数）
	序号
	内容
	数量
	单位
	基本参数

	一、立体骏马造型

	1
	3D立体泡沫PU雕塑
	267.4cm*295cm*80cm
	立方厘米
	1、泡沫基材质量：采高密度EPS/EPP基材，与PU层兼容性良好，无松软、塌陷，内部无空鼓，密度符合场景要求，基材密度≥15kg/m³，承重部位≥20kg/m³；PU自结皮类型密度200-500kg/m³；

2、PU层厚度与均匀性：符合设计要求，喷涂/灌注均匀，无局部漏涂、堆积，与泡沫基材结合紧密，无剥离、起鼓，厚度偏差±0.5mm，漏涂面积≤0.3%且不集中；

3、PU层硬度与强度：PU邵氏D硬度60-80D；抗压、抗拉性能达标，表面无划痕、凹陷，按压回弹正常，10%变形下压缩强度≥50kPa，拉伸强度≥1MPa，断裂伸长率≥50%；

4、PU层固化效果：完全固化无粘手现象，表面无气泡、针孔，内部无未固化区域，耐屈挠性良好，耐屈挠测试10万次无开裂，固化后VOCs含量≤80g/L（水性PU）；

5、造型与尺寸精度：与设计图纸/效果图完全一致，轮廓流畅自然，无变形、缺角、多余凸起，细节（纹理、棱角、弧度）还原度达标；对称造型左右/上下对称一致，无偏移。关键造型部位偏差≤±3mm，非关键部位≤±5mm。尺寸精度：长、宽、高、厚度等关键尺寸符合图纸，整体尺寸偏差≤±2%（大型雕塑≥5m可放宽至±3%）；对称部位偏差≤±2mm，拼接处无错位。拼接质量：多块拼接雕塑拼接缝平整，PU层覆盖均匀，无明显接痕、开裂；拼接缝宽度≤1mm，错位≤1mm，过渡自然不影响整体观感；

6、表面涂装质量：PU层表面经400-600目砂纸打磨，粗糙度Ra≤1.6μm，无油污、灰尘，水膜试验呈连续均匀水膜，无破裂凝聚。底漆湿膜厚度30-50μm，闪干15-20min，无漏涂、流挂；面漆颜色与色卡/样品一致，色差ΔE≤1.5，光泽度（哑光/亮光/半哑光）符合设计，涂层均匀无橘皮、针孔、积漆，表面清洁：无漆点、胶痕、手印、灰尘，PU层与涂层结合处洁净，无杂质残留。

	二、发光立体字

	1
	“跃马扬鞭”发光字
	≥3600*900*100
	㎡
	材质要求：铝合金面板无变形、翘曲、波浪纹，表面平整光滑，无划痕、磕碰、氧化斑点；无边框拼接处缝隙≤0.3mm，无明显高低差，颜色均匀一致，表面处理符合设计要求，无指纹、污渍，边框无外露，拼接处焊接/粘接牢固，无开胶、开裂、虚焊；转角处过渡自然，无毛刺、尖角，字体尺寸、笔画粗细、间距与设计图纸一致，误差≤±1mm；笔画无缺角、断笔、变形，边缘切割光滑无毛刺，正面/侧面/背面发光无暗区、光斑、阴阳面，亮度均匀度≥90%；笔画内部无明显灯珠阴影，色温/色光与设计一致，无色差、变色，亚克力/PC透光面板无划痕、气泡、杂质，透光率≥85%；与铝合金面板贴合紧密，无漏光、翘边。

	2
	“马到成功”发光字
	≥3600*900*100
	㎡
	

	3
	“祥云”造型

发光字
	≥4200*1660*100
	㎡
	

	4
	“2026”

发光字
	≥3692*906*100
	㎡
	

	三、花卉绿植

	1
	红色杜鹃花
	≥3600
	盆
	1、株型规格：株型丰满紧凑，冠幅匀称，分枝健壮，无徒长枝、交叉枝、病弱枝；株高、冠幅符合设计要求，株高25-30cm；株高、冠幅偏差±3cm，分枝数量≥3个/株。

2、盆土与根系：盆土疏松透气，无板结、积水，基质配比合理（腐叶土+珍珠岩等）；根系发达健壮，无烂根、空根，根系缠绕度适中，脱盆后根系舒展，与盆土紧密结合。烂根率≤5%，无明显根系外露。

3、容器与栽培：花盆规格与植株匹配，无破损、裂纹，排水孔通畅；盆土表面整洁，无杂草、虫卵，栽培深度适宜，根茎部无外露、无深埋腐烂。

4、生长状态：植株长势旺盛，新梢萌发正常，叶片光合作用能力良好，无生理性黄叶、落叶；花苞发育均匀，符合预期花期，无提前落花现象。新梢数量≥2个/株，落叶率≤3%。

	2
	黄色三色堇
	≥5800
	盆
	1、花茎规格：花茎挺拔直立，无弯曲、折断、空心，粗细均匀，基部剪切平整；花茎长度符合设计要求，直径≥0.5cm，支撑力良好，无徒长细弱现象。花茎长度偏差±1.5cm，直径偏差±0.1cm，弯曲度≤5°。

2、花量与花期：单枝花量达标（常规1-3朵/枝），花苞饱满无干瘪，开放度均匀，花期符合预期（瓶插寿命≥25天）；避免采收过熟花朵单枝空苞率≤10%，开放度偏差≤1个等级，过熟花率≤2%

3、叶片状态：叶片翠绿有光泽，无发黄、干枯、卷曲、破损，排列整齐；叶柄牢固，无脱落，叶片与花茎比例协调，无底部黄叶堆积。叶片发黄率≤5%，无大面积破损，底部黄叶数≤2片/枝。

4、保鲜质量：花茎基部无脱水、腐烂，花瓣无失水发蔫现象；包装完好，无挤压损伤。

	3
	花卉正面小木围栏
	≥50
	米
	规格：立柱、横梁、栏板尺寸符合设计要求，立柱截面尺寸偏差均匀，栏板厚度、宽度一致性良好。截面尺寸偏差±2mm，长度偏差±3mm，栏板间距偏差≤1mm。涂层处理：表面涂刷户外专用木蜡油（含UV防护成分），固含量≥45%；底漆干膜厚度≥60μm，面漆耐人工气候老化性≥500h，涂层均匀无流挂、针孔、气泡。

	4
	自动喷灌

系统
	≥90
	㎡
	管道安装：管道布置合理，管道轴线位置偏差≤50mm，管顶高程偏差±30mm，坡度≥0.2%，起伏处避免负压。节点处理：管道连接牢固，PE管热熔焊接焊口环向凸起均匀，无卷边、凹陷；刚性连接管道设伸缩装置，转弯、分叉处设镇墩；泄水装置设于管道低处及末端，排水通畅。接口距沟壁≥100mm，无受力变形。喷头与竖管：竖管垂直安装，高度符合设计，连接支管与喷头牢固；喷头安装位置准确，地埋式喷头与地面平齐，无遮挡；滴头间距误差≤50mm，与植物根系投影区对齐，安装后经2bar压力冲洗≥2分钟。

	5
	仿真春草皮
	≥180
	㎡
	外观与铺设：草皮颜色自然协调，可含深浅绿、枯草色仿真草丝，模拟天然草坪质感；铺设方向统一，接缝紧密无间隙，粘结牢固不开胶，无翘边、起拱现象。接缝间隙≤2mm，整场地色差无明显视觉差异，平整度误差≤5mm/3m。

	6
	12mm阻燃板，40*40木龙骨基层
	≥180
	㎡
	厚度偏差：实测厚度均匀，偏差控制在合理范围，确保安装适配性。厚度偏差±0.3mm，同一块板材厚度极差≤0.2mm，边缘厚度与中心厚度一致。长度、宽度按设计规格验收，偏差符合GB/T 9846-2015要求；板材平整度达标，无翘曲、变形，确保拼接紧密。长度、宽度偏差±2mm/2m，平整度≤0.5mm/2m，对角线偏差≤3mm。

	四、灯光亮化

	1
	户外防水投光灯
	≥8
	盏
	规格：瓦数≥200W，暖光，光束角度符合设计效果图要求，光斑边缘清晰无畸变；目标区域照度均匀，多灯协同时光斑重叠30%-50%，无暗区或过度亮斑。照度值偏差≤±10%，显色指数Ra≥80，色温偏差±200K。

	2
	灯光线缆
	≥100
	米
	3*4平方

	3
	控制开关
	1
	项
	

	五、其他

	1
	人工
	1
	项
	足额在岗25天，明天需签到打卡。

	2
	辅材
	1
	项
	

	3
	运输、搬运、拆装
	1
	项
	

	★说明：

1.报价说明：报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。

2.运输、搬运、安装与拆除费用：全部由中标供应商承担。

3.造型还原度：需精准还原设计方案，还原度需达到95%以上，以甲方最终确认为准。

4.花卉养护：从2月8日持续到3月3日，期间凡有干瘪、枯萎、破损情况需及时养护更换，如遇极端天气（如雨雪大风）等造成大面积花卉受损，由中标供应商无条件进行更换补充，甲方不再额外增加费用，如不配合，甲方不予支付货款。故需中标供应商提前备货，以防万一。

5.骏马和发光字造型：从2月8日持续到3月3日，期间凡有破损情况需及时维修更换，如遇极端天气（如雨雪大风）等造成造型受损，由中标供应商无条件进行更换补充，甲方不再额外增加费用，如不配合，甲方不予支付货款。故需中标供应商提前准备零配件，以防万一。

6.比价方法：在完全满足采购人资格、技术服务及商务服务要求的基础上，价格最低者为成交供应商。

7.供货周期：中标方须在2月8日前完成安装及调试，否则不予支付货款。

8.付款方式：项目验收后30个工作日内支付全部货款。

9.保密要求：甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
10.售后服务：须快速响应。其中，须每天安排专人进行巡查检查，发现问题在1小时内上门处理，12小时内解决故障问题，且维保更换零配件费用均涵盖在报价中。巡查人员拍照打卡留存记录，作为后续验收资料。

11.其他情况：如有额外增项或调整处，均含在报价中，不再额外追加货款，中标供应商须无条件配合。


报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                年   月  日



法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（正面）









